Nasz znak: RDR: 6230.1.3.2016HP                                                     Rzezawa, dnia 09.02.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na wykonanie usługi, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na usuwanie szkód powodziowych na potoku Jodłowskim w km 1 + 750 – 2 + 500  w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa.”
1. Zamawiający
Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi wraz z uzyskaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na usuwanie szkód powodziowych na potoku Jodłowskim w km 1 + 750 – 2 + 500  w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa.”
2. Przedmiot zamówienia
Zadanie obejmuje stabilizację dna cieku po istniejącej trasie z jednoczesną, niezbędną zabudową opasek brzegowych oraz redukcję spadku dna do takiej wartości, aby nie były przekroczone dopuszczalne prędkości wody oraz dopuszczalne siły unoszenia.

Powyższe roboty mają być zaprojektowane na niezbędnej długości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie potoku na rozpatrywanym odcinku.

Rozwiązania projektowe winny uwzględniać bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej zabudowy mieszkalno – gospodarczej jak również infrastruktury drogowej, ew. sieci elektrycznej, gazowej, technicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na ich przebudowę – jeżeli będą wymagane.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do  przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt.
2.1 Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego
1) Usługi projektowania obejmują:

a) uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych oraz uzgodnień z instytucjami i organami oraz z właścicielami gruntów, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych;

b) wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej – koncepcji celem uzgodnienia i zaopiniowania przez Zamawiającego, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

2) Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu,

b) zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację Usługi,

c) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

d) uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym,

e) wykonania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym,

f) przygotowanie projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania przetargowego - jeśli zaistnieje taka potrzeba,

g) pełnienie nadzoru autorskiego (wg potrzeb Zamawiającego):

· osobista obecności Wykonawcy na budowie wg. potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów) oraz na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb),

· wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.),

· udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych            w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane,

· udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji,

· opracowanie rysunków zamiennych i rysunków szczegółowych rozwiązań technicznych nieujętych w projekcie.

3) Zakres opracowania dokumentacji projektowej

a) Zakres dokumentacji, o którym mowa poniżej zostanie sporządzony w szczególności w oparciu o:

· Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1129),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004  nr 130 poz. 1389),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

b)  Zakres rzeczowy dokumentacji obejmował będzie następujące opracowania:

· Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów podlegających uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego.

· Projekt budowlany – 5 egz. zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 1 w powiązaniu z art. 34 ustawy Prawo Budowlane - należy opracować na aktualnej mapie wysokościowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu do celów projektowych. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do uzyskania pozwolenia, dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozwoleń i gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia na własny koszt. Projekt budowlany zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, ekspertyzę techniczną istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia, informację bioz. Ponadto obejmować będzie wszystkie niezbędne przyłącza, usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego obiektu 
z istniejącymi sieciami infrastruktury (przełożenia), budynkami, drzewami, itp. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, ZUDP, gestorami infrastruktury technicznej (m.in. Tauron, PSG, GZGK), rzeczoznawcami i innymi instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych.

· Projekt wykonawczy należy opracować w formie odrębnych opracować branżowych - 4 egz..
· Przedmiar robót i kosztorys inwestorski – po 2 egz. Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia jednostek nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiary robót należy opracować z wyszczególnieniem dla poszczególnych branż oraz jako jednolita całość dla całego zadania. Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz STWIORB. Przedmiar stanowić będzie podstawę do sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu ma służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. Kosztorys i przedmiar należy sporządzić zgodnie z ww. przepisami. Kosztorysy oraz przedmiary powinny być opracowane  z podziałem na etapy wykonania zadania, które zostaną ustalone z zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego aktualizować kosztorys inwestorki przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej (nie więcej niż 4 razy).
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz. STWIORB powinien zawierać zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej. Należy wykonać zgodnie z ww. przepisami.
· Dodatkowa dokumentacja: Wykonawca zleci lub wykona dokumentację geotechniczną dla potrzeb realizacji projektu (wraz z badaniami geologiczno-inżynierskimi w razie potrzeby).

4) Wykonawca przekaże całość dokumentacji oprócz wersji papierowej również w formie elektronicznej:

1. rysunki w formacie pdf i dwg,

2. część opisowa w formacie doc i pdf,

3. kosztorysy i przedmiary w formacie pdf i ath,

4. dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf.

Pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację i powiązanie z wersją papierową dokumentacji projektowej.

    5)  Materiały i dane wyjściowe do projektowania:

· wypis i wyrys z MPZP Gminy Rzezawa,

· wszystkie inne niezbędne materiały Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.

3. Przewidywana realizacja zamówienia:
· 11 kwietnia 2016 r. - Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów.

· 29 sierpień 2016 r. - projekt budowlany wraz z kopią wniosku o pozwolenie na budowę.

· 31 październik 2016 r. – pozostała dokumentacja wraz z decyzją o pozwolenie na budowę.
4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru usługi podpisany przez strony.
5. Gwarancja na wykonanie robót wynosi 36 miesięcy.
6. W zamówieniu publicznym mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,                a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym,
7. Termin i miejsce składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 19.02.2016 r. na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Rzezawa, 
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
8. Ocena ofert:
Kryterium oceny ofert jest cena (100%)

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem, telefonicznie           lub faksem.
10. Wymagane dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy.

2) Oświadczenie wykonawcy, że wykonawca dysponuje projektantami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w odpowiednich specjalnościach i wpisanych na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego.
11. Załączniki:
Oferta
12. Dodatkowe informacje:
1) Konieczna jest wizja w terenie.

2) Dodatkowych informacji udziela:

  Anna Łucyków, tel. 14 685 81 00  

  Halina Paluchowska, tel. 14 685 81 00 
   Załącznik nr 1
Oferta Wykonawcy
Dla Urzędu Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Nawiązując do zapytania ofertowego znak: RDR. 6230.1.3.2016HP z dnia 09.02.2016 r. oferujemy:
§ 1
Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
i świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na usuwanie szkód powodziowych na potoku Jodłowskim w km 1 + 750 – 2 + 500  w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa.”
1. Płatność będzie następowała na podstawie faktury/rachunku końcowej, płatnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.

3. Gwarancja na wykonane roboty 36 miesiące.

4. Przedmiot zamówienia określa się następująco:

A/ cena wykonania zamówienia - wynosi netto ………… …………………….zł

(słownie:……………………………………………………………………………...)

      Podatek VAT……………%

      Cena brutto ………………………..zł

(słownie:……………………………………………………………………………….)
5. Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe (art. 628 KC) za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu oferty opisanego w pkt 1.
§ 2
Oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy (złącznik do zapytania ofertowego), z istotnymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
§ 3
Oferent oświadcza, że:

1) zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

2) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,

4) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

5) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego,

6) dysponuje projektantami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
w odpowiednich specjalnościach i wpisanych na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego.
………………………………….…
Data i podpis oferenta
