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	Urząd Gminy Rzezawa
 ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600  Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl


Znak: RID.ZP.271.1.25.2019                                                           Rzezawa, dnia: 01.04.2019r.
Zapytanie ofertowe na 
wykonanie kolektora łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek wraz z odwodnieniem terenu rurociągiem drenarskim perforowanym.
1. Zamawiający: Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
2. Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rurociągu fi 500 mm. łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek wraz z wykonaniem wzdłuż montowanego rurociągu odwodnienia terenu rurą drenarską perforowaną fi 100 mm. 
3. Informacje szczegółowe dotyczące wykonania zamówienia: 
- montaż rurociągu fi 500 mm. odprowadzającego wody w wcześniej przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej wraz z jego zasypaniem                     długość  -  120 m.  (fi. 500 mm.)
-  montaż 2 szt. studzienek rewizyjnych wraz z pokrywą betonową fi 100  w ciągu budowanego kolektora.   = 2 kpl..
-  montaż wylotu betonowego fi 500 w skarpie rowu melioracyjnego =  1 szt.
- przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego na długości 200 m. wraz z przebudową (obniżeniem) dwóch przepustów w ciągu tego rowu  -długość 200 mb.

-  wykonanie wzdłuż montowanego rurociągu odwodnienia terenu rurą drenarską perforowaną fi 100 mm.  – długość 120 mb.

- wykonanie przekopów próbnych w celu zlokalizowania kabla elektroenergetycznego.

- zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
   4     Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia: 28 czerwiec 2019r. 
5  Koszty wykonania zamówienia. Prosimy o podanie ceny netto + podatek VAT = cena
brutto za wykonanie całego zakresu robót.
6 Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
7 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie kolektora łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek”.
8  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ocen: 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:          
-  złożą pisemną ofertę na załączonym druku i spełnią warunki określone w „zapytaniu ofertowym”.

-  Cena stanowi 100% oceny oferty.
9  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:                                                                                                                           
          -  formularz ofertowy,
          -  polisa ubezpieczeniowa (do wglądu),

          -  kosztorys ofertowy.    
10 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście na Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą, na adres siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rzezawa, 
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa.
11 Termin złożenia oferty. Ofertę należy złożyć do dnia: 12 kwiecień  2019 roku                                                       do godz. 8:  00.
            Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Rzezawa ul. Długa 21 w dniu: 12 kwiecień 2019r. godz. 8: 10.       

    12. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert 

   13 Osobą do kontaktu z oferentami jest: Pan Józef Młynarczyk  tel. 14 6858600 wew. 27                                                                                                                                         

   14.     Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:  Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena usługi. Cena = 100 %.  
Oferta Wykonawcy
Dla Gminy Rzezawa
Ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy:
§ 1
1. Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.: „Wykonanie kolektora łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek”.                                                       
2. Płatność będzie następowała na podstawie faktury, płatnej w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór końcowy drogi.
4. Gwarancja na wykonane roboty 36 miesięcy .
5. Za opóźnienia w wykonaniu zamówienia będą naliczone kary umowne w wysokości 
0.5 % kwoty brutto, za każdy dzień zwłoki.
6. Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej, płatnej w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
7. Przedmiot zamówienia określa się następująco:
A/   Wykonanie kolektora łączącego rów przydrożny z rowem melioracyjnym w miejscowości Borek   wynosi:          netto………………………………..zł.     
           (słownie:………………………………………………………………………..……...............)
      Podatek VAT……………%
                                                                                   Cena brutto: ……………………… zł.
            (słownie: ………………………………………………………………………………………..)

           B/ cena obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne 

               dla zrealizowania przedmiotu oferty opisanego w pkt.1.
§ 2
Oferent zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, 
do zawarcia umowy, z istotnymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
                                                            § 3
Oferent oświadcza, że:
1) zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
2) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót,
4) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
5) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w aspekcie warunków płatności i określonych przez zamawiającego.
6)  oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przewidzianych art. 13 lub art. 14 RODO i wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w ściśle określonym, minimalnym zakresie związanym wyłącznie z realizacją przedmiotu zamówienia.
.
§ 4
Wykonawca w załączeniu przedkłada następujące dokumenty:…………………………………..
                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                    (podpis  Wykonawcy)
